ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

від 25.05.2020 № 123

Додаток №1

**Нормативи (норми) витрат води по всіх категоріях споживачів,**

**розташованих на території Глухівської міської ради,**

**які застосовуються у разі відсутності засобів обліку води**

**(згідно з ДБН В.2.5.-64:2012, ДБН 360-92, ДБН В. 2.5.-74:2013)**

***Таблиця 1. Розрахункові (питомі середні за рік) добові витрати води в житлових будинках, л/добу на одного мешканця***

***(кліматичний район-І)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Ступінь благоустрою житлової забудови | Витрати води (водоспоживання л/добу), на 1-го мешканця |
| 1. | З водопроводом і каналізацією без ванн | 100 |
| 2. | Те саме з газопостачанням | 120 |
| 3. | З водопроводом, каналізацією і ваннами з водопідігрівачами, які працюють на твердому паливі | 150 |
| 4. | Те саме з газовими водонагрівачами | 210 |
| 5. | З централізованим гарячим водопостачанням і сидячими ваннами | 230 |
| 6. | Те саме з ваннами завтовшки більше ніж 1500 мм | 250 |
| 7. | З вуличної водорозбірної колонки | 50 |
| 8. | З дворових водорозбірних колонок або дворових водорозбірних кранів | 150 |

***Таблиця 2. Розрахункові (питомі середні за рік) добові витрати води***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування споживача** | **Одиниця виміру** | **Водоспоживання, л/добу** |
| 1. | Гуртожитки: | 1 мешканець |  |
| -з загальними душовими; | 90 |
| -душовими при всіх житлових кімнатах | 140 |
| 2. | Готелі, пансіонати і мотелі:  -категорії\*, з пральнею | 120 |
| -категорії\*\*, з пральнею | 150 |
| -категорії\*\*\*, з пральнею | 190 |
| -категорії\*\*\*\*, з пральнею | 230 |
| -категорії\*\*\*\*\*, з пральнею | 300 |
| 3. | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади  -із загальними ваннами та душами; | 1 ліжко | 120 |
| -із санітарними вузлами, які близько до палат | 200 |
| -інфекційні | 240 |
| 4. | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму:  -із загальними душами; | 1 ліжко | 130 |
| -із душами при всіх житлових кімнатах; | 150 |
| -із ваннами при всіх житлових кімнатах | 200 |
| 5. | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси  -з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни; | 1 місце | 60 |
| -з їдальнями, які працюють на сировині, та пральнями | 200 |
| 6. | Навчальні заклади (спеціальні санаторії), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати із денним перебуванням дітей:  -з їдальнями на напівфабрикатах; | 1 дитина | 40 |
| -з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | 80 |
| -із цілодобовим перебуванням дітей:  -з їдальнями на напівфабрикатах; | 60 |
| -з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями | 120 |
| **№**  **з/п** | **Найменування споживача** | **Одиниця виміру** | **Водоспоживання, л/добу** |
| 7. | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації, тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнях, які працюють на півфабрикатах | 1 учень (студент і 1 викладач) | 20 |
| 8. | Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту, тощо | 1 працівник | 15 |
| 9. | Підприємства загального харчування  -без приготування їжі; | 1 страва | 2 |
| -з приготуванням їжі, яка реалізовується в обідньому залі; | 12 |
| -з приготуванням їжі, яка реалізовується на дому | 10 |
| 10. | Крамниці  -продовольчі (без холодильних установок); | 1 працівник у зміну або 20м² торг.залу | 250 |
| -промтоварні | 1 працівник у зміну | 20 |
| 11. | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 10 |
| 1 працівник у зміну | 30 |
| 12. | Аптеки  -торговельний зал і допоміжні приміщення; | 1 працівник | 30 |
| -лабораторія приготування ліків | 310 |
| 13. | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 56 |
| 14. | Кінотеатри, театри, клуби і дозвіллєво-розважальні заклади  -для глядачів; | 1 чол. | 8 |
| -для артистів | 40 |
| **№**  **з/п** | **Найменування споживача** | **Одиниця виміру** | **Водоспоживання, л/добу** |
| 15. | Стадіони і спортзали  -для глядачів; | 1 місце | 3 |
| -для фізкультурників з урахуванням приймання їжі; | 1 чол. | 50 |
| -для спортсменів з урахуванням приймання їжі | 100 |
| 16. | Плавальні басейни  -для глядачів; | 1 місце | 3 |
| -для спортсменів (фізкультурників) з урахуванням приймання душа; | 1 чол. | 100 |
| -на поповнення басейну | % місткості | 10 |
| 17. | Лазні  -для миття в мильній з полосканням в душі; | 1 відвідувач | 180 |
| -те саме з прийманням оздоровчих процедур; | 290 |
| -душова кабіна; | 360 |
| -ванна кабіна | 540 |
| 18. | Пральні  -немеханізовані | 1кг сухої білизни | 40 |
| -механізовані | 75 |
| 19. | Виробничі цехи  -звичайні; | 1 працівник у зміну | 25 |
| -з тепловиділенням більш ніж 85 кДж на 1 м³/год | 45 |
| 20. | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка у зміну | 500 |
| 21. | Заливання поверхні ковзанки | 1м² | 0,5 |
| 22. | Витрати води на поливання  -покриття із трави; | 1м² | 3 |
|  | -футбольного поля; | 0,5 |
|  | -решти спортивних споруд; | 1,5 |
|  | -удосконалення покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів; | 0,5 |
|  | -зелених насаджень, газонів і квітників | 3-6 |
| 23. | Наповнення внутрішньо будинкових трубопроводів діаметром:  -до 50мм | 1пог.м | 2,6 |
| -до 80мм | 5,0 |
| **№**  **з/п** | **Найменування споживача** | **Одиниця виміру** | **Водоспоживання, л/добу** |
| 23. | -до 100 мм | 1пог.м | 9,0 |
| 24. | Промивка та випробування внутрішніх мереж | 100 куб. м споруд | 10000 |

Примітка1. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічними завданнями та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей.

Примітка2.Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрат води слід приймати згідно з даними додатком як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 3. Нарахування плати за послуги з водовідведення для населення та комунально-побутових підприємств здійснюється у розмірі 100 % від обсягу витрат холодної води згідно із нормами водоспоживання або показниками засобів обліку води.

Примітка 4.Норма витрат води на полиття встановлена з розрахунку одного полиття на добу. Число поливок за добу приймається залежно від кліматичних умов, час поливу – з 01 травня по 01 жовтня.

***Таблиця 4. Витрати води на напування й утримання худоби та птиці, які належать населенню***

(згідно ВБН 46/33-2.5-5-96, табл.8)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування груп тварин | Розрахункове водоспоживання на 1 голову, л/добу |
| 1 | Велика рогата худоба | 65 |
| 2 | Коні | 55 |
| 3 | Свині | 8 |
| 4 | Вівці та кози | 8 |
| 5 | Птиця | 0,8 |

**Керуючий справами виконавчого**

**комітету міської ради Ігор КАРЛОВ**

**Начальник комунального**

**виробничого управління**

**водогінно-каналізаційного господарства Сергій РАК**